ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа блока (узла) редуцирования БР (УР) «Экс-Форма»

| № п\п | Вопросы (полужирным шрифтом выделены обязательные к заполнению пункты) | Ответы на вопросы (поставить крестик, заполнить данные) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения о заказчике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |  |  |
|  | Сведения о проектировщике: название, адрес, телефон/факс, e-mail, ФИО |  |  |  |
|  | Наименование эксплуатирующей организации |  |  |  |
|  | Сведения об объекте: название, адрес объекта |  |  |  |
|  | Производительность БР, нм3/ч |  |  |  |
|  | Тип строительства | ☐ новое строительство ☐ реконструкция ☐ капитальный ремонт ☐ тех.перевооружение |  |  |
|  | Тип газа, подаваемого на вход БР | ☐ природный газ по СТО Газпром 089 ☐ свой вариант (приложить состав) |  |  |
|  | Количество входов газа в БР, шт. | ☐ 1 ☐ 2 ☐ свой вариант: . |  |  |
|  | Количество выходов газа из БР, шт. | ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ свой вариант: . |  |  |
|  | Давление газа на входе БР, МПа | 1 вход min , max , проектное . 2 вход min , max , проектное . |  |  |
|  | Давление газа по каждому выходу из БР, МПа | 1 выход min , max , проектное . 2 выход min , max , проектное . 3 выход min , max , проектное . 4 выход min , max , проектное . |  |  |
|  | Расход газа по каждому потребителю (выходу), нм3/ч | 1 выход min , max . 2 выход min , max . 3 выход min , max . 4 выход min , max . |  |  |
|  | Температура газа на входе БР, °С | 1 вход min , max . 2 вход min , max . |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |
|  | Снеговая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |  |  |
|  | Ветровая нагрузка по СП 20.13330.2016, кПа |  |  |  |
|  | Температура эксплуатации БР по наружному воздуху, 0С | наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |
|  |  | абсолютная минимальная температура воздуха |  |  |
|  |  | максимальная температура |  |  |
|  | Сейсмичность района установки БР по шкале MSK-64, баллы |  |  |  |
|  | Расположение узла редуцирования газа | ☐ на раме в существующем здании ☐ на раме без навеса ☐ на раме с навесом ☐ в блок-боксе ☐ свой вариант . |  |  |
|  | Компоновка линии редуцирования (под термином «управляемый» подразумевается дистанционно-управляемый привод) | вход - кран | редуцирование | выход - кран |
|  |  | ☐ ручной ☐ управляемый | ☐ регулятор давления ☐ регулирующий клапан ☐ регулятор давления с защитой отсекателем ☐ два последовательно установленных регулятора: первый контрольный, второй рабочий (защита контрольным регулятором давления) ☐ свой вариант . | ☐ ручной ☐ управляемый |
|  | Указать тип/марку регуляторов |  |  |  |
|  | Погрешность регулирования давления газа на выходе, % |  |  |  |
|  | Тип привода отключающей арматуры в узле редуцирования газа | ☐ручной ☐ пневматический ☐ электромашинный ☐ электромагнитный |  |  |
|  | Тип отопления БР | ☐ жидкостное ☐ электрическое ☐ свой вариант |  |  |
|  | Освещение БУРГ | ☐ рабочее освещение ☐ аварийное освещение ☐ наружное освещение входов в блок-боксы |  |  |
|  | Необходимость поставки системы пожарной сигнализации | ☐ да ☐ нет |  |  |
|  | Необходимость поставки системы охранной сигнализации | ☐ да ☐ нет |  |  |
|  | Шеф-монтажные работы | ☐ да ☐ нет |  |  |
|  | Пуско-наладочные работы | ☐ да ☐ нет |  |  |
|  | Дополнительное оборудование и требования |  |  |  |
| Дата заполнения: М.П. Подпись/расшифровка подписи |  |  |  |  |

Примечания:

Окончательный состав определяется при привязке блока (узла) к объекту и уточняется при заключении договора на поставку, при этом опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора и служит исходным техническим документом для изготовления блока (узла). Незаполненные пункты опросного листа будут исполняться по усмотрению завода – изготовителя. Изменения опросного листа после запуска блока (узла) в производство не допустимо, исключение – результат проведения двухстороннего согласования между заказчиком и изготовителем блока (узла).

К опросному листу необходимо приложить данные по компонентному составу газа с указанием количественного и объемного содержания механических примесей и капельных жидкостей.

К опросному листу необходимо приложить брендбук (книга фирменного стиля) компании, по которому необходимо изготовить блок (узел).