ОПРОСНЫЙ ЛИСТ № ___________

для заказа Блока Редуцирующего РДПВ ЭКФО БР на основе регуляторов давления газа РДПВ ЭКФО

| Данные заказчика: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Предприятие |  |  |
| Город |  |  |
| Контактное лицо |  |  |
| Тел. |  |  |
| E-mail |  |  |
| Эксплуатирующая организация |  |  |
| Тех. Характеристики РДПВ ЭКФО |  |  |
| DN регулятора | 25 | 50 |
| Коэффициент пропускной способности, Кv, м3/час | 13 | 36 |
| Масса, кг не более | 160 | 230 |
| Номинальное давление PN | 10 МПа (100 кгс/см2) |  |
| Рабочая среда | Неагрессивный природный газ |  |
| Давление закрытия, % не более | 5 |  |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544 | IV |  |
| Соединение с газопроводом | Фланцевое исп. J по ГОСТ 33259 |  |
| Тех. Данные объекта: |  |  |
| Материал трубопровода |  |  |
| DN трубопровода | вх_______/вых_______ |  |
| Входное давление, МПа | мин______/макс_______ |  |
| Выходное давление: |  |  |
| 0,05 - 0,3 МПа |  |  |
| 0,3 - 1,2 МПа |  |  |
| Часовой расход ст.м3/час | мин________/ макс_________ |  |
| Температура рабочей среды ͦ С | мин________/ макс_________ |  |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У1 __________ , ХЛ1,__________ УХЛ1 ___________ |  |
| По расположению пилотов | правое_____________ / левое __________________ |  |
| Наличие сертификата «Интергазсерт» | да________/нет _______ |  |
| Заводская настройка Выходного давления, МПа |  |  |
| Дополнительная комплектация: |  |  |
| Катушка для гидравлических испытаний | да_____ /нет______ |  |
| Комплект монтажных частей (ответные фланцы, шпильки, гайки, прокладки) | да_____ /нет______ |  |
| Дополнительные требования |  |  |

Дата заполнения _________________________   М.П   Подпись\расшифровка _____________________________